Открытый Конкурс по выбору Поставщика услуг по проектированию, поставке, монтажу и пуско-наладке оборудования для систем автоматического управления газовым пожаротушением 
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
Технические требования к выбору Поставщика услуг по проектированию, поставке, монтажу и пуско-наладке оборудования для систем автоматического управления газовым пожаротушением, на объектах ДО АО Банк ВТБ (Казахстан):
- Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, дом 39а;
- Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Астана по адресу: г. Астана, Левый берег, Есильский район, ул. Достык, дом 12;
- Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Караганда по адресу: г. Караганда, пр-т Бухар-Жырау, дом 24;
- Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Шымкент по адресу: г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, пр. Кунаева, 31;
- Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Уральск по адресу: г. Уральск, ул. Курмангазы, дом 161;
1. Общие требования к участникам конкурса.
Для выполнения работ по проектировано, поставке, монтажу и пуско-наладке оборудования для систем автоматического управления газовым пожаротушением, участник конкурса должен отвечать следующим требованиям и предоставить соответствующие подтверждающие документы:

1.1. Иметь опыт работы в сфере монтажа, продаже, пуско-наладке, технической поддержке, проектированию и ремонту оборудования систем автоматического управления газовым пожаротушением не менее 3 лет (предоставить подтверждающие документы, акты выполненных работ, проекты).

1.2. Иметь все разрешения и допуски ко всем потенциальным видам работ, включая лицензию на проектирование и допуск к сосудам, работающим под давлением. Иметь актуальные сертификаты соответствия/лицензий на право выполнения работ по монтажу, продаже, пуско-наладке, технической поддержке и ремонту оборудования систем КИТСО. Опыт каждого предоставленного сотрудника должен быть не менее 2 лет на однородном рынке закупаемых услуг. Необходимо предоставить копии следующих документов:
1.2.1 Сертификат специалиста по работе с оборудованием Болид и ПО АРМ Орион Про.
1.2.2 Удостоверения, подтверждающие знания каждого предоставляемого сотрудника по указанным выше требованиям:

-   Удостоверение с протоколом о проверке знаний по вопросам безопасности и охраны труда;
- Удостоверение с протоколом о проверке знаний по вопросам пожарно-технического минимума;

- Удостоверение с протоколом о проверке знаний по вопросам электробезопасности выше 1000 В;

- Удостоверение с протоколом о проверке знаний по вопросам проведения работ с сосудами под давлением.
1.3. Иметь собственный сервисный центр по обслуживания оборудования и заправке модулей газового пожаротушения (предоставить подтверждающие документы).
1.4. Потенциальный поставщик должен за счет собственных средств провести обследование объектов, подготовить акты обследования и схемы расстановки оборудования в формате (PDF) а так же коммерческое предложение, вложить в конкурсную заявку.
1.5. При подготовке технического решения и коммерческого предложения к рассмотрению принимаются модули следующих производителей Артсок, Импульс, Заря (не использовать модули системы газового пожаротушения китайского производства -GQQ, Firex, итд.) Трубопровод системы АУГПТ должен быть изготовлен из стали 38 мм. толстостенной бесшовной трубы с латунными выпускными насадками.
1.6. Иметь расчетный счет в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
2. Основные обязанности Исполнителя (Участника):

2.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по поставке, монтажу, пуско-наладке и проектированию систем автоматического управления газовым пожаротушением.
2.2. Исполнитель должен обеспечить свой персонал необходимыми механизмами, материалами, средствами индивидуальной защиты, автотранспортом, инструментом, приспособлениями и спецодеждой. При производстве работ. 
2.3. Исполнитель обязан своевременно оформлять исполнительную документацию по ведению технического обслуживания в соответствии с требованиями законодательства РК.

2.4. Исполнитель обязан по требованию Заказчика на объекте для персонала Заказчика разработать «Инструкции по эксплуатации систем» и «Инструкции для дежурного (оперативного) персонала».

2.5. При выполнении объема работ на объекте персонал Исполнителя обязан соблюдать     правила охраны труда, пожарной безопасности, другие специальные правила в объеме требований, применяемых на объектах Заказчика, а также подчиняться правилам трудового   распорядка Заказчика.

3. Основные задачи Исполнителя (Участника).
 На исполнителя возлагаются следующие задачи:

3.1. Поставка оборудования для систем автоматического управления газовым пожаротушением на объекты Заказчика;

3.2. Монтаж и пуско-наладка оборудования;
3.3. Предоставление проектной документации;

3.4. Срок гарантии на работы и поставляемое оборудование – не менее 24 месяцев.
4. Сроки выполнения работ:

4.1 Работы по поставке, монтажу, пуско-наладке и проектирования систем автоматического управления газовым пожаротушением на всех объектах Банка (г. Алматы, ул. Гоголя, дом 39а; г. Астана, Левый берег, Есильский район, ул. Достык, дом 12; г. Караганда, пр-т Бухар-Жырау, дом 24; г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, пр. Кунаева, 31; г. Уральск, ул. Курмангазы, дом 161;) не должны превышать  30 календарных дней, с даты подписания договора.

5. Иные условия при выполнении работ: 

5.1 При выполнении работ период остановки систем автоматического управления газовым пожаротушением не должно превышать 3 часа. 
Банк оставляет за собой право по выбору компании на организацию и проведение мероприятия без предоставления (устных/письменных) объяснений в части принятого решения.
