Открытый Конкурс по выбору Поставщика услуг по техническому обслуживанию комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО).
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
Технические требования к выбору поставщика услуг обслуживания комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) в том числе: система пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигнализации, контроля и управления доступом, видеонаблюдения, автоматического управления газовым пожаротушением на объектах ДО АО Банк ВТБ (Казахстан): 
- Головное отделение ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, дом 26/29;

- Собственное помещение ДО АО Банка ВТБ (Казахстан) по адресу г. Алматы, ул. Байтурсынова, дом 179 блок 4.

- Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, дом 39а;

- Дополнительное помещение №2 филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 234 "б";

- Дополнительное помещение №7 филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, мкр-н Жетысу 4, дом 1;

- Дополнительное помещение №8 филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, дом 69;

- Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Актобе по адресу: г. Актобе, микрорайон 11, дом 144А;

- Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Уральск по адресу: г. Уральск, ул. Курмангазы, дом 161;
- Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Караганда по адресу: г. Караганда, пр-т Бухар-Жырау, дом 24;

- Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Усть-Каменогорск по адресу: г. Усть-Камногорск, ул. Максима Горького, дом 21;
Общие требования к участникам конкурса
Для выполнения работ по техническому обслуживанию объектов участник тендера должен отвечать следующим требованиям и предоставить соответствующие подтверждающие документы:

1.1. Иметь опыт работы с системами комплекса инженерно-технических средств охраны установленными на объектах Банка и используемым программным обеспечением, а также иметь в штате не менее трех специалистов с группой допуска по электробезопасности не ниже III,  (наличие подтверждающих документов), отвечающих одному из следующих условий;
 1.1.1  имеющих высшее техническое образование по специальностям «пожарная безопасность», «вычислительная техника и информационные сети», «программное обеспечение», «автоматизация и управление», «электроэнергетика», «радиотехника, электроника и телекоммуникации», «информационные системы», «системы информационной безопасности», «инжиниринг и автоматизированные системы управления», «автоматизация и управление технологическими процессами», «техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем производства», «мехатроника», «робототехника и встраиваемые системы», «цифровая техника», «радиотехника, электроника и телекоммуникации», «электроснабжение», «техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования» и стаж работы не менее трех лет в сфере монтажа, наладки и технического обслуживания электрооборудования;

1.1.2 имеющих техническое и профессиональное образование по специальностям «пожарная безопасность», «вычислительная техника и информационные сети», «программное обеспечение», «автоматизация и управление», «электроэнергетика», «радиотехника, электроника и телекоммуникации», «информационные системы», «системы информационной безопасности», «инжиниринг и автоматизированные системы управления», «автоматизация и управление технологическими процессами», «техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем производства», «мехатроника», «робототехника и встраиваемые системы», «цифровая техника», «радиотехника, электроника и телекоммуникации», «электроснабжение», «техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования» и стаж работы не менее пяти лет в сфере монтажа, наладки и технического обслуживания электрооборудования;

1.2.Иметь актуальные сертификаты соответствия/лицензий на право выполнения работ по монтажу, продаже, пуско-наладке, технической поддержке и ремонту оборудования систем КИТСО(срок выдачи сертификатов не ранее 2024 года). Опыт каждого предоставленного сотрудника должен быть не менее 2 лет на однородном рынке закупаемых услуг. Необходимо предоставить копии следующих документов:
1.2.1 Актуальный сертификат специалиста по работе с оборудованием и ПО TRASSIR
1.2.2 Актуальный сертификат специалиста по работе с оборудованием и ПО АРМ Орион Про 
1.2.3 Актуальный сертификат специалиста по работе с оборудованием видеонаблюдения DAHUA
1.2.4 Актуальный сертификат специалиста по работе с оборудованием видеонаблюдения HIK Vision
1.2.5 Акты выполненных работ по монтажу, продаже, пуско-наладке, технической поддержке и ремонту оборудования систем КИТСО.
1.2.6 Копии трудовых Договоров сотрудников. 
Участники не предоставившие документы, к участию в процедуре закупа не допускаются.
1.3 В соответствии с требованиями Законодательства Республики Казахстан сотрудники проводящие работы по техническому обслуживанию должны иметь следующие  документы:  
-   Удостоверение с протоколом о проверке знаний по вопросам безопасности и охраны труда;
- Удостоверение с протоколом о проверке знаний по вопросам пожарно-технического минимума;

- Удостоверение с протоколом о проверке знаний по вопросам Электробезопасности выше 1000 В;

- Удостоверение с протоколом о проверке знаний по вопросам проведения Работ с сосудами под давлением.
1.4 Иметь опыт работы в сфере монтажа, продаже, пуско-наладке, технической поддержке, проектированию и ремонту оборудования СТБ не менее 3 лет (предоставить копии Актов выполненных работ);

1.5 Иметь собственный сервисный центр (предоставить Договор на право собственности помещения, либо Договор аренды, приложить фото материалы подтверждающие целевое назначение помещения);

1.6 На момент заключения Договора предоставить лицензию на право проведения работ по монтажу и обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, в соответствии с требованиями действующего Законодательства Республики Казахстан.

1.7 Иметь следующие средства для измерений (в соответствии с требованиями действующего Законодательства Республики Казахстан):

- напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях 

- силы тока в амперах

- значений сопротивлений

- освещенности 
- линейных размеров 

- влажности и температуры воздуха в помещении

- интервалов времени 

- частоты звуковых колебаний 

- уровня звука 

- затухания волоконно-оптических линий связи 

1.8 Иметь договор страхования сотрудников
1.9 Иметь расчетный счет в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

Участники не предоставившие документы, к участию в процедуре закупа не допускаются.
1. Основные обязанности Исполнителя (Участника):

2.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в соответствии с требованиями РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ».

2.2. Исполнитель должен обеспечить свой персонал необходимыми механизмами, материалами, автотранспортом, инструментом, приспособлениями и спецодеждой. При производстве работ Исполнитель должен обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты в объеме требований, применяемых на объектах Заказчика.

2.3. Исполнитель обязан своевременно оформлять исполнительную документацию по ведению технического обслуживания.

2.4. В процессе выполнения работ на объекте Исполнитель самостоятельно занимается поставкой оборудования и материалов, необходимых для технического обслуживания объектов, заключением договоров с поставщиками материалов и оборудования, согласно заказным спецификациям.

2.5. Исполнитель обязан по требованию Заказчика на объекте для персонала Заказчика разработать «Инструкции по эксплуатации систем» и «Инструкции для дежурного (оперативного) персонала».

2.6. При выполнении объема работ на объекте персонал Исполнителя обязан соблюдать     правила охраны труда, пожарной безопасности, другие специальные правила в объеме требований, применяемых на объектах Заказчика, а также подчиняться правилам трудового   распорядка Заказчика.

2.7. Обслуживающий персонал Исполнителя обязан знать устройство и принцип работы систем пожарной сигнализации, охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения, смонтированных на объекте Заказчика.

2.8. Исполнитель обязан в установленные сроки проводить работы по техобслуживанию (ТО) систем и планово-предупредительному ремонту (ППР).

2. Основные задачи Исполнителя (Участника):

 На исполнителя возлагаются следующие задачи:

3.1. Контроль технического состояния СТБ;

3.2. Ликвидация последствий воздействия на СТБ неблагоприятных производственных и иных условий;

3.3. Выявление и устранение причин ложных срабатываний;

3.4. Определение предельного состояния СТБ, при которых их дальнейшая эксплуатация становиться невозможной или нецелесообразной, путем проведения технических освидетельствования;

3.5. Анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых СТБ и их надежности при эксплуатации;

3.6. Проведение плановых профилактических работ;

3.7. Устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;

3.8. Оказание специализированной организацией, осуществляющей ТО и ППР, помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации.

Банк оставляет за собой право по выбору компании на организацию и проведение мероприятия без предоставления (устных/письменных) объяснений в части принятого решения.
Количественный состав оборудования установленного в помещениях ДО АО Банка ВТБ (Казахстан) по адресам:

 - Головное отделение ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, дом 26/29;

 -  Собственное помещение ДО АО Банка ВТБ (Казахстан) по адресу: в г. Алматы, ул. Байтурсынова, дом 179 блок 4.

 - Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, дом 39а;

 - Дополнительное помещение №2 филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 234 "б";

 - Дополнительное помещение №7 филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, мкр-н Жетысу 4, дом 1;

 - Дополнительное помещение №8 филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, дом 69;

 - Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Актобе по адресу: г. Актобе, микрорайон 11, дом 144А;

 - Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Уральск по адресу: г. Уральск, ул. Курмангазы, дом 161;

 - Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Караганда по адресу: г. Караганда, пр-т Бухар-Жырау, дом 24;

 - Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Усть-Каменогорск по адресу: г. Усть-Камногорск, ул. Максима Горького, дом 21;
Количественный состав оборудования, установленного в помещении Головного отделения ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, дом 26/29;
Система автоматического управления газовым пожаротушением
	№
	Наименование оборудования
	Кол-во

	1
	Модуль газового пожаротушения
	4

	2
	Контроллер С2000-АСПТ
	2

	3
	C2000-М
	1

	4
	Извещатель дымовой ДИП-45
	4

	5
	Считыватель Touch Memory
	2

	6
	ЭДУ 513-3М 
	2

	7
	ИО 102-20/А2П
	2

	8
	Табло «Автоматика выключена»
	2

	9
	Табло «Газ уходи»
	2

	10
	Табло «Газ не входи»
	2

	11
	ОПОП 124-7
	2

	12
	СДУ-М IP33
	2


Количественный состав оборудования, установленного в помещении ДО АО Банка ВТБ (Казахстан) по адресу г. Алматы, ул. Байтурсынова, дом 179 блок 4. 

Система видеонаблюдения

	№
	Наименование оборудования
	Кол-во

	1
	IP Камера IPC-HFW2431T-VFS
	30


                                  Система охранной сигнализации

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	С2000-КДЛ
	1

	2
	С2000-СП1
	3

	3
	С2000-СМК
	17

	4
	С2000-К
	2

	5
	C2000-M
	1

	6
	С2000-ИК
	19

	7
	С2000-СТ
	14

	8
	ACS-101
	8

	9
	SIWD1205-01B
	1


                                  Система пожарной сигнализации

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	C2000-М
	1

	2
	C2000-КДЛ
	1

	3
	С2000-СП1
	1

	4
	SWID1205-01B
	1

	5
	ДИП-34А
	64

	6
	С2000-ВТ
	2

	7
	ИПР 513-3АМ
	4

	8
	ОПОП 124-7
	3

	9
	Кристалл-12 «Выход»
	2


Система газового пожаротушения

	№
	Наименование оборудования
	Кол-во

	1
	Модуль газового пожаротушения АГП FS-(65-80)
	2

	2
	Контроллер С2000-АСПТ
	1

	3
	C2000-М
	1

	4
	Извещатель дымовой ДИП-45
	2

	5
	Считыватель Touch Memory
	1

	6
	ЭДУ 513-3М 
	1

	7
	ИО 102-20/А2П
	1

	8
	Табло «Автоматика выключена»
	1

	9
	Табло «Газ уходи»
	1

	10
	Табло «Газ не входи»
	1

	11
	ОПОП 124-7
	1

	12
	СДУ-М IP33
	1


                                  Система контроля и управления доступом

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	C2000-Ethernet
	1

	2
	Контроллер С2000-2
	8

	3
	ИОПР 513-101-1
	8

	4
	AX180KGD
	8

	5
	TS-1000C
	8

	6
	PP6005 ProxPoint
	16

	7
	ИО-102-14
	8

	8
	SWID1205-01B
	6


Система сбора и обработки информации

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	УРМ системы видеонаблюдения
	1

	2
	Сервер ПО «ОРИОН ПРО» версия 1.23
	1

	3
	УРМ ПО «ОРИОН ПРО» версия 1.23
	1


Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, дом 39а;

Система охранно-тревожной сигнализации

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	С2000-КДЛ
	4

	2
	С2000-СП1
	3

	3
	С2000-СМК
	29

	4
	С2000-К
	1

	5
	C2000-M
	1

	6
	С2000-ИК
	50

	7
	С2000-СТ
	5

	8
	Paradox 460
	10

	9
	ACS-101
	1

	10
	SIWD1205-01B
	3

	11
	ШПС-12, исп-12
	1

	12
	C2000-Ethernet
	1

	13
	С2000-БИ
	2


Система пожарной сигнализации

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	C2000-КДЛ
	5

	2
	С2000-СП1
	3

	3
	SWID1205-01B
	3

	4
	ДИП-34А
	110

	5
	ИПР 513-3АМ
	5

	6
	ОПОП 124-7
	3

	7
	Кристалл-12 «Выход»
	3

	8
	С2000-БИ
	2


                                  Система контроля и управления доступом

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	Контроллер С2000-2
	25

	2
	AX180KGD
	24

	3
	TS-1000C
	24

	4
	MATRIX II-HT
	50

	5
	ИО-102-14
	24

	6
	SWID1205-01B
	10

	7
	ИОПР 513-101-1
	24

	8
	C2000-USB-232
	1

	9
	C2000-USB-485
	1

	10
	C2000-Ethernet
	1

	11
	Сервер Орион ПРО
	1


Система видеонаблюдения

	№
	Наименование оборудования
	Кол-во

	1
	IP Камера IPC-HF3500P
	53

	2
	IP Камера DS-2CD1643G0-IZ
	3

	3
	IP Камера DS-2CD2043G0-I
	8

	4
	IP Камера DS-2CD2043G2-I
	2

	5
	IP Камера DS-2CD7430IW-AE
	1

	6
	IP Камера IPC-HFW2431T-VFS
	1

	7
	Сервер видеонаблюдения Trassir
	3


Система автоматического управления газовым пожаротушением

	№
	Наименование оборудования
	Кол-во

	1
	Модуль газового пожаротушения МГП-(16-40)
	4

	2
	Контроллер АУГПТ Kidde
	2

	3
	Извещатель дымовой ДИП-45
	6

	4
	Key  Maintenance Switch K83-200
	2

	5
	Kidde-fenwal 3Pdt Pressure
	2

	6
	ИО 102-20/А2П
	2

	7
	Табло «Автоматика выключена»
	2

	8
	Табло «Газ уходи»
	2

	9
	Табло «Газ не входи»
	2

	10
	ОПОП 124-7
	2

	11
	СДУ-М IP33
	2


Система сбора и обработки информации

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	УРМ системы видеонаблюдения
	3

	2
	Сервер ПО «ОРИОН ПРО» версия 1.23
	2

	3
	УРМ ПО «ОРИОН ПРО» версия 1.23
	2


Дополнительное помещение №2 филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 234 "б";

Система охранно-тревожной сигнализации

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	С2000-КДЛ
	1

	2
	С2000-СП1
	1

	3
	С2000-СМК
	4

	4
	С2000-К
	1

	5
	C2000-M
	1

	6
	С2000-ИК
	7

	7
	С2000-СТ
	5

	8
	C2000-КТ
	3

	9
	C2000-Р1
	4

	10
	СТСМ-100 «Кукла»
	2

	11
	ИО 101-5/М «Черепаха-1М»
	2

	12
	ACS-101
	1

	13
	SIWD1205-01B
	1


                                  Система пожарной сигнализации

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	С2000-КДЛ
	1

	2
	С2000-СП1
	1

	3
	С2000-ВТ
	1

	4
	ДИП-34А
	26

	5
	С2000-ИП-03
	2

	8
	SIWD1205-01B
	1

	7
	ИПР 513-3АМ
	3

	8
	ОПОП 124-7
	1

	9
	Кристалл-12 «Выход»
	2


                                  Система контроля и управления доступом

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	Контроллер С2000-2
	5

	2
	AX180KGD
	4

	3
	TS-1000C
	4

	4
	MATRIX II-HT
	10

	5
	ИО-102-14
	4

	6
	SWID1205-01B
	3

	7
	ИОПР 513-101-1
	4

	8
	C2000-USB-232
	1

	9
	Сервер Орион ПРО
	1


Система видеонаблюдения

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	IP Камера IPC-HF3500P
	16

	2
	IP Камера IPC-HFW5300C-L
	1

	3
	Сервер видеонаблюдения Trassir
	1


Система сбора и обработки информации

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	УРМ системы видеонаблюдения
	1

	2
	Сервер ПО «ОРИОН ПРО» версия 1.23
	1

	3
	УРМ ПО «ОРИОН ПРО» версия 1.23
	1


Дополнительное помещение №7 филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, мкр-н Жетысу 4, дом 1;
Система охранно-тревожной сигнализации

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	С2000-КДЛ
	1

	2
	С2000-СП1
	1

	3
	С2000-СМК
	7

	4
	С2000-К
	1

	5
	C2000-M
	1

	6
	С2000-ИК
	12

	7
	С2000-СТ
	4

	8
	C2000-КТ
	1

	9
	C2000-Р1
	2

	10
	СТСМ-100 «Кукла»
	1

	11
	ИО 101-5/М «Черепаха-1М»
	1

	12
	ACS-101
	1

	13
	SIWD1205-01B
	1


                                  Система пожарной сигнализации

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	С2000-КДЛ
	1

	2
	С2000-СП1
	1

	3
	ДИП-34А
	16

	4
	С2000-ИП-03
	1

	5
	SIWD1205-01B
	1

	6
	ИПР 513-3АМ
	2

	7
	ОПОП 124-7
	1

	8
	Кристалл-12 «Выход»
	1


                                  Система контроля и управления доступом

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	Контроллер С2000-2
	5

	2
	AX180KGD
	4

	3
	TS-1000C
	4

	4
	MATRIX II-HT
	10

	5
	ИО-102-14
	4

	6
	SWID1205-01B
	3

	7
	ИОПР 513-101-1
	4

	8
	C2000-USB-232
	1


Система видеонаблюдения

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	IP Камера IPC-HF3500P
	14

	2
	Сервер видеонаблюдения Trassir
	1


Система сбора и обработки информации

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	УРМ системы видеонаблюдения
	1

	2
	Сервер ПО «ОРИОН ПРО» версия 1.23
	1

	3
	УРМ ПО «ОРИОН ПРО» версия 1.23
	1


Дополнительное помещение №8 филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, дом 69;

Система охранно-тревожной сигнализации

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	С2000-КДЛ
	1

	2
	С2000-СП1
	1

	3
	С2000-СМК
	6

	4
	С2000-К
	1

	5
	C2000-M
	1

	6
	С2000-ИК
	5

	7
	С2000-СТ
	3

	8
	C2000-КТ
	1

	9
	C2000-Р1
	2

	10
	СТСМ-100 «Кукла»
	1

	11
	ИО 101-5/М «Черепаха-1М»
	1

	12
	ACS-101
	1

	13
	SIWD1205-01B
	1


                                  Система пожарной сигнализации

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	С2000-КДЛ
	1

	2
	С2000-СП1
	1

	3
	С2000-ВТ
	1

	4
	ДИП-34А
	14

	5
	С2000-ИП-03
	1

	8
	SIWD1205-01B
	1

	7
	ИПР 513-3АМ
	2

	8
	ОПОП 124-7
	1

	9
	Кристалл-12 «Выход»
	1


                                  Система контроля и управления доступом

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	Контроллер С2000-2
	5

	2
	AX180KGD
	4

	3
	TS-1000C
	4

	4
	MATRIX II-HT
	10

	5
	ИО-102-14
	4

	6
	SWID1205-01B
	3

	7
	ИОПР 513-101-1
	4

	8
	C2000-USB-232
	1


Система видеонаблюдения

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	IP Камера IPC-HF3500P
	14

	2
	Сервер видеонаблюдения Trassir
	1


Система сбора и обработки информации

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	УРМ системы видеонаблюдения
	1

	2
	Сервер ПО «ОРИОН ПРО» версия 1.23
	1

	3
	УРМ ПО «ОРИОН ПРО» версия 1.23
	1


Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Актобе по адресу: г. Актобе, микрорайон 11, дом 144А;

Система видеонаблюдения

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	IP Камера IPC-HF3500P
	15

	2
	IP Камера IPC-HFW1420S
	1

	3
	Сервер видеонаблюдения Trassir
	1


Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Уральск по адресу: г. Уральск, ул. Курмангазы, дом 161;

Система охранно-тревожной сигнализации

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	С2000-КДЛ
	2

	2
	С2000-СП1
	2

	3
	С2000-СМК
	12

	4
	С2000-К
	2

	5
	C2000-M
	1

	6
	С2000-ИК
	20

	7
	С2000-СТ
	8

	8
	Paradox 460
	4

	9
	C2000-Р1
	23

	10
	СТСМ-100 «Кукла»
	2

	11
	C2000-KT
	7

	12
	ИО 101-5/М «Черепаха-1М»
	3

	13
	ACS-101
	1

	14
	ИО315-10
	12

	15
	SIWD1205-01B
	2


                                  Система пожарной сигнализации

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	С2000-КДЛ
	1

	2
	С2000-СП1
	1

	3
	ДИП-34А
	36

	4
	С2000-ИП-03
	2

	5
	SIWD1205-01B
	1

	6
	ИПР 513-3АМ
	4

	7
	ОПОП 124-7
	3

	8
	Кристалл-12 «Выход»
	3


                                  Система контроля и управления доступом

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	Контроллер С2000-2
	9

	2
	AX180KGD
	9

	3
	TS-1000C
	9

	4
	MATRIX II-HT
	18

	5
	ИО-102-14
	9

	6
	SWID1205-01B
	9

	7
	ИОПР 513-101-1
	9

	8
	C2000-USB-232
	3


Система видеонаблюдения

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	IP Камера IPC-HF3500P
	29

	2
	IP Камера IPC-HFW5300CP-L
	5

	3
	Сервер видеонаблюдения Trassir
	2


Система сбора и обработки информации

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	УРМ системы видеонаблюдения
	1

	2
	Сервер ПО «ОРИОН ПРО» версия 1.23
	1

	3
	УРМ ПО «ОРИОН ПРО» версия 1.23
	1


Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Караганда по адресу: г. Караганда, пр-т Бухар-Жырау, дом 24;

Система автоматического управления газовым пожаротушением

	№
	Наименование оборудования
	Кол-во

	1
	Модуль газового пожаротушения
	4

	2
	Контроллер С2000-АСПТ
	2

	3
	C2000-М
	2

	4
	Извещатель дымовой ДИП-45
	4

	5
	Считыватель Touch Memory
	2

	6
	ЭДУ 513-3М 
	2

	7
	ИО 102-20/А2П
	2

	8
	Табло «Автоматика выключена»
	2

	9
	Табло «Газ уходи»
	2

	10
	Табло «Газ не входи»
	2

	11
	ОПОП 124-7
	2

	12
	СДУ-М IP33
	2


Система охранно-тревожной сигнализации

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	С2000-КДЛ
	3

	2
	С2000-СП1
	2

	3
	С2000-СМК
	40

	4
	С2000-К
	2

	5
	C2000-M
	1

	6
	С2000-ИК
	23

	7
	С2000-СТ
	6

	8
	Paradox 460
	1

	9
	C2000-Р1
	4

	10
	СТСМ-100 «Кукла»
	2

	11
	C2000-KT
	2

	12
	C2000-БИ
	1

	13
	ИО 101-5/М «Черепаха-1М»
	2

	14
	ACS-101
	1

	15
	ИО315-10
	6

	16
	SIWD1205-01B
	1


                                  Система пожарной сигнализации

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	С2000-КДЛ
	2

	2
	С2000-СП1
	2

	3
	ДИП-34А
	26

	4
	С2000-ИП-03
	2

	5
	SIWD1205-01B
	1

	6
	С2000-ВТ
	1

	7
	ИПР 513-3АМ
	3

	8
	ОПОП 124-7
	2

	9
	Кристалл-12 «Выход»
	2


                                  Система контроля и управления доступом

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	Контроллер С2000-2
	19

	2
	AX180KGD
	18

	3
	TS-1000C
	18

	4
	MATRIX II-HT
	38

	5
	ИО-102-14
	18

	6
	SWID1205-01B
	7

	7
	ИОПР 513-101-1
	18

	8
	C2000-USB-232
	1


Система видеонаблюдения

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	IP Камера IPC-HF3500P
	28

	2
	IP Камера IPC-2124SR3-DPF60
	8

	3
	IP Камера DH-IPC-HFW2421R-VFS-IRE6
	5

	4
	IP Камера DH-IPC-HF5421EP
	2

	5
	Сервер видеонаблюдения Trassir
	3


Система сбора и обработки информации

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	УРМ системы видеонаблюдения
	2

	2
	Сервер ПО «ОРИОН ПРО» версия 1.23
	1

	3
	УРМ ПО «ОРИОН ПРО» версия 1.23
	1


Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Усть-Каменогорск по адресу: г. Усть-Камногорск, ул. Максима Горького, дом 21;

Система охранно-тревожной сигнализации

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	С2000-КДЛ
	1

	2
	С2000-СП1
	1

	3
	С2000-СМК
	28

	4
	С2000-К
	2

	5
	C2000-M
	1

	6
	С2000-ИК
	15

	7
	С2000-СТ
	14

	8
	C2000-БКИ
	1

	9
	SIWD1205-01B
	1


                                  Система пожарной сигнализации

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	С2000-КДЛ
	1

	2
	С2000-СП1
	1

	3
	ДИП-34А
	36

	4
	SIWD1205-01B
	1

	5
	ИПР 513-3АМ
	3

	6
	C2000-БКИ
	1

	7
	ОПОП 124-7
	2

	8
	Кристалл-12 «Выход»
	2


                                  Система контроля и управления доступом

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	Контроллер С2000-2
	4

	2
	AX180KGD
	3

	3
	TS-1000C
	3

	4
	MATRIX II-HT
	8

	5
	ИО-102-14
	3

	6
	SWID1205-01B
	2

	7
	ИОПР 513-101-1
	3

	8
	C2000-USB-232
	1


Система видеонаблюдения

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	IP Камера IPC-HF3500P
	9

	2
	IP Камера DS-2CD2012-I
	5

	3
	IP Камера DS-2CD2432F-I
	3

	4
	IP Камера DS-2CD7153-E
	1

	5
	Сервер видеонаблюдения Trassir
	1


Система сбора и обработки информации

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	УРМ системы видеонаблюдения
	1

	2
	Сервер ПО «ОРИОН ПРО» версия 1.23
	1

	3
	УРМ ПО «ОРИОН ПРО» версия 1.23
	1


